## 機能要件一覧
〇南城市庁舎等ネットワーク再構築業基本要件一覧
各要件について、本事業の委託内容で実現可能な場合は適応状況欄に「○」、代替案で実現可能な場合は「△」、本事業で実現不可又は別途費用がかかる場合等は「×」を記入してください。
No | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 仕様内容 | 適応状況 | 備考
1 | 基本要件 | ネットワークシステム 提供エリア （仕様書P.5～P.7） | － | ①ネットワークシステム提供エリアへ職員業務用端末を無線 LAN 環境でネットワーク接続を行えるようにする。
2 |  |  |  | ②庁舎を拠点とし、各施設とのネットワーク接続が行えるよう機器（ルータ）を準備すること。
3 |  | ネットワークの 基本要件 （仕様書P.7～P.8） | － | ①IT投資の削減及び全体最適化等の効果を得ることの可能となる、将来的なコスト削減を見据えたネットワークシステムを構築すること。
4 |  |  |  | ②庁舎の設計趣旨に沿ったネットワークシステムを考案し、持続可能性が確保されたシステム構成で設計すること。
5 |  |  |  | ③マルチキャストやテレビ会議等、様々な要件・ニーズに対応し得る、柔軟な拡張性が考慮された危機を選定し、設計すること。
6 |  |  |  | ④PCの増加やアプリケーションの多様化に伴うトラフィックの増加等、将来の大容量ネットワーク通信に備えた通信帯域が確保されていること。
7 |  |  |  | ⑤本市のネットワーク体系について、既存システムの設定変更作業が最小限になるよう、最適な設計を行うこと。
8 |  |  |  | ⑥ネットワーク構成はコアスイッチを中心とした階層構造とすること。
9 |  |  |  | ⑦コアスイッチは庁舎サーバ室に設置すること。
10 |  |  |  | ⑧フロアスイッチは本市が指定するEPSに設置すること。
11 |  |  |  | ⑨全てのネットワーク機器は、ネジや金具による固定等の耐震対策が十分考慮されていること。エッジスイッチについては、設置場所に応じて、適切な設置方法を検討すること。
12 |  |  |  | ⑩窓口業務が集中する1階フロアにある部署は可用性の高いネットワーク環境を構築すること。
13 |  |  |  | ⑪全てのネットワーク機器は、ブロードキャストストームを検出することが出来、そのポートを自動的に閉塞すること。
14 |  |  |  | ⑫庁内の情報用アウトレットに本市が指定するネットワークの接続ができること。（情報用アウトレットの配線は既存配線を利用する）
15 |  |  |  | ⑬庁舎で必要となるネットワーク機器は、全て受託事業者側で用意すること。
16 |  |  |  | ⑭庁舎サーバ室に設置される本市所有の既存サーバ、PC、およびその他通信機器は、コアスイッチもしくはコアスイッチ配下に設置するラックスイッチへ直接接続すること。その際、必要とするポート数は40ポート以上を有すること。
17 |  |  |  | ⑮庁舎ネットワークは下記の既存及び新規ネットワークとの通信確立において、ネットワークの接続、ルーティング追加、セグメント作成等、必要となる設定を実施すること。
18 |  | スイッチの 基本要件 | 共通 （仕様書P.8～P.9） | ①IEEE802.1q VLAN Tagging に準拠していること。
19 |  |  |  | ②IEEE802.1d に準拠したスパニングツリー機能を有していること。
20 |  |  |  | ③IEEE802.1w に準拠した高速スパニングツリー機能を有していること。
21 |  |  |  | ④IEEE802.1s に準拠した多重スパニングツリー機能を有していること。
22 |  |  |  | ⑤IEEE802.3ad Link Aggregation 機能を有していること。
23 |  |  |  | ⑥IEEE802.1p の優先制御機能を有していること。
24 |  |  |  | ⑦EIA規格準拠19インチラックに搭載可能なこと。
25 |  |  |  | ⑧NTPクライアント機能を有し、一貫したタイムスタンプを刻むことが可能なこと。
26 |  |  |  | ⑨SNMP v1/v2/v3 による管理機能を有していること。
27 |  |  |  | ⑩ループ防止機能を有していること。
28 |  |  |  | ⑪ミラーポートを有していること。
29 |  |  | コアスイッチ （仕様書P.9） | ①フロアスイッチからのアップリンクを収容可能なポート数があること。また、そのポートは10Gbpsのリンク、かつ光ファイバーに対応していること。
30 |  |  |  | ②スタック機能やダイナミックルーティング機能を有していること。
31 |  |  | フロアスイッチ （仕様書P.9） | ①コアスイッチへ接続されるアップリンクのポートは、10Gbpsのリンク、かつ光ファイバーを用いて接続すること。
32 |  |  | ラックスイッチ （仕様書P.9） | ①全てのポートは、1Gbps以上のリンク、かつUTPケーブルを用いて接続可能とすること。
33 |  |  |  | ②コアスイッチへ接続する場合、そのアップリンクのポートは、10Gbpsのリンク、かつ光ファイバーを用いて接続すること。
34 |  |  |  | ③ラック取り付け金具を用意し、ラックの指定位置に固定すること。
35 |  |  | エッジスイッチ （仕様書P.9） | ①全てのポートは、1Gbps以上のリンク、かつUTPケーブルを用いて接続可能とすること。
36 |  |  |  | ②職員が執務を行っている机等への設置となるため、静音性が考慮された機器であること。
37 |  | 無線コントローラの 基本要件 （仕様書P.9～P.10） | － | ①動的なチャンネル割り当て機能を有し、チャンネル干渉等の問題に自動的に対応し解消する機能を有すること。
38 |  |  |  | ②電波強度の自動調整機能を有し、問題が発生した場合も自動的に発見し、自動的に対応し解消する機能を有すること。
39 |  |  |  | ③アクセスポイント間で自動的に負荷分散する機能を有すること。
40 |  |  |  | ④アクセスポイントの故障があった場合、電波が届いていないエリアを自動検出し、カバレッジホールを自動的に解消する機能を有すること。
41 |  |  |  | ⑤上記①～④の機能に関し、常に監視を行い、常に最適な無線環境を自動的に維持できる機能を有すること。
42 |  |  |  | ⑥シングルポイントの障害がシステム全体の停止とならないよう配慮し、最適な冗長構成を設計すること。
43 |  |  |  | ⑦無線LANは、有線LANとは異なるセグメントを利用し、セキュリティ的にも異なるポリシーを適用できるよう配慮した設計及び構築をおこなうこと。
44 |  | 無線アクセスポイントの 基本要件 （仕様書P.10） | － | ①IEEE802.11i に準拠し、セキュリティにおけるWi-Fi認定（WPA（AES））を得ていること。
45 |  |  |  | ②設定及び各種調整などの集中管理に対応していること。
46 |  |  |  | ③3空間ストリーム、4X4Multiple-Input Multiple-Output（MIMO）に対応していること。
47 |  |  |  | ④IEEE802.1X認証機能を有し、EAP-TLS、EAP-TTLSまたはMSCHAPv2、PEAPv0またはEAP-MSCHAPv2、PEAPv1またはEAP-GTCの各EAPタイプに対応していること。
48 |  |  |  | ⑤RFの干渉を検出し、干渉源周囲のワイヤレス電波到達範囲を最適化する自動調整機能を有すること。
49 |  |  |  | ⑥IEEE802.11a/g/n/ac/axのクライアントに対して機能を追加せず、ビームフォーミング技術により通信の信頼性とRFのカバレージを改善する機能を有すること。
50 |  |  |  | ⑦1台のアクセスポイント上で2.4GHz帯、5GHz帯の双方の電波周波数帯が利用可能な場合、無線LANクライアントが5GHz帯に優先して接続するよう促す機能を有すること。
51 |  | 無線LAN管理用ソフトウェアの基本要件 （仕様書P.10～P.11） | - | ①管理対象機器のインタフェース、ポート、接続ホストに関する状態を表示する機能を有すること。
52 |  |  |  | ②無線LANシステム全体を管理する為に、複数の無線LANコントローラ、アクセスポイントを一元的に管理する機能を有すること。
53 |  |  |  | ③庁舎内に設置してある複数のLANスイッチを管理する機能を有すること。
54 |  |  |  | ④無線LANのレイアウト、アクセスポイントの稼働状況、実測値に基づくRFカバレッジのヒートマップ、干渉源を視覚化する機能を有すること。
55 |  |  |  | ⑤通信品質を評価してレポートする機能を有すること。
56 |  |  |  | ⑥管理対象機器に接続しているユーザ情報を表示する機能を有すること。
57 |  |  |  | ⑦検索フォームにユーザ情報（MACアドレス、ユーザ名、IPアドレス）を入力することで対象デバイス一覧を表示する機能を有すること。
58 |  |  |  | ⑧検索フォームにデバイス情報（ホスト名、管理対象 IP アドレス）を入力することで対象デバイス一覧を表示する機能を有すること。
59 |  |  |  | ⑨管理対象機器に対し、テンプレート（設定項目、監視項目、その他）を作成し、割り当てる機能を有すること。
60 |  |  |  | ⑩ネットワークの使用状況、パフォーマンス、デバイス情報、インベントリ、セキュリティ、および通信品質について、定期的かつ自動的にレポーティングする機能を有すること。
61 |  |  |  | ⑪無線LANコントローラで検知した不正APの情報を一元的に表示や分類する機能を有すること。
62 |  |  |  | ⑫無線LANシステムにおいてゲストユーザアカウントや管理専用ゲストアカウントを作成する機能を有すること。
63 |  |  |  | ⑬クライアント毎に接続性のトラブルシューティング（L2の接続性やIPアドレスの取得状況などの確認）機能を有すること。
64 |  |  |  | ⑭担当職員でも確認・操作可能なWEBブラウザベースのGUI管理機能を有すること。
65 |  |  |  | ⑮Syslog サーバ、SNMPv1/v2c による管理に対応できること。
66 |  |  |  | ⑯ネットワークへのアクセス制限機能を有し、ユーザ単位での設定が可能であること。
67 |  |  |  | ⑰IEEE802.1x 認証機能、MAC アドレス認証及びAES等 の暗号化方式が利用可能なこと。
68 |  |  |  | ⑱SSIDの隠蔽が可能であり、ANY 接続を拒否できること。
69 |  |  |  | ⑲管理用ソフトウェアを使用するにあたり、サーバ機器及び機器収納ラック等が必要な場合、全て当事業の費用に含めること。
70 |  | LAN敷設 （仕様書P.12） | － | ①コアスイッチからフロアスイッチを設置する各EPSまでは10Gbpsの光ファイバーを敷設し接続すること。なお、必要に応じて予備線も敷設し、耐障害性を確保すること。
71 | 設計構築作業要件 | プロジェクト管理 （仕様書P.12） | － | ①事業者は、本事業完了までの本市の当該プロジェクトに係る作業の進捗管理を支援し、課題解決を図ること。
72 |  |  |  | ②当該プロジェクトの開始に当たり、スケジュール、体制、役割、納入成果物、品質管理方法、進捗管理方法、各種会議体、意思決定手順等を定めた作業実施計画書を策定し、本市の承認を得ること。
73 |  |  |  | ③納入成果物の品質検査結果を本市に報告し、承認を得ること。
74 |  |  |  | ④本市との間で、各工程における詳細な打合せの他、随時、進捗報告会議を開催すること。また、本市の求めがある場合はこれに応じ、必要な打合せに出席すること。
75 |  |  |  | ⑤打合せ及び進捗会議等の議事録を事業者が速やかに作成し、本市の承認を得た上で、本市と事業者の双方で保管すること。
76 |  | 設計・構築 （仕様書P.12～P.13） | － | ①物理設計、論理設計、信頼性・品質保証設計、移行設計を実施すること。また、各設計にて作成したドキュメントは、本市へ納品すること。その他、設計に基づき、本ネットワーク基盤の構築を行うこと。
77 |  |  |  | ②本仕様書に明記されていない事項であっても、本ネットワーク基盤が正常稼働するために必要な物品の納入、調整作業等については事業者の責任において準備、実施すること。また本市との必要な調整等も、本調達範囲とすること。
78 |  |  |  | ③本調達に係る本ネットワーク基盤にて調達した機器の組立・調整を実施すること。納入物品は全て必要な環境構築及び設定がされていること。
79 |  |  |  | ④機器等を本市ネットワークに接続する際は、本市の承認を得ること。なお、必要なUTPケーブルや光ファイバーは、事業者が準備すること。
80 |  |  |  | ⑤事業者は構築にあたり、法令に定められた手続きが必要な場合、関係各所に対し必要な手続きを行うこと。また、手続き完了後は本市に報告すること。
81 |  |  |  | ⑥工事又は導入機器及び必要な資材の搬入を行う場合は、その事前に詳細な施行及び作業内容、範囲、作業者名、スケジュールを本市に報告し、承諾を得ること。また、本市が行うべき作業がある場合には、これを明示すること。
82 |  |  |  | ⑦本市の指示する場所に搬入・設置を行い、梱包箱・残ケーブル等当該機器の利用に不要なものは撤去すること。なお、運用開始日以前に当該機器の設置場所の変更が生じた場合は、本市の指示に従って移設等を行うこと。
83 |  |  |  | ⑧既存機器の設定変更が必要となる際、本市との各種調整や協議等を行うこと。
84 |  |  |  | ⑨本事業にあたり、本市ネットワーク等の停止が伴う場合には、原則、平日勤務時間外、土日及び休日を作業実施日として検討し、実施することとする。また、事前にその工程及び方法について本市の承諾を得ること。
85 |  |  |  | ⑩本市の承諾した日時を除き、本市ネットワーク等の全サービスを停止することなく、導入作業を行うこと、導入の際に、本市ネットワークに連携する各システム等に影響を及ぼす場合は、事前に本市に連絡すること。
86 |  |  |  | ⑪本事業により、稼働中の本市ネットワーク等に影響を与えた場合は、事業者の責任と負担において対処すること。本事業に起因して費用が発生する場合は、原則として事業者が費用を負担すること。
87 | 教育・研修 | 教育・研修 （仕様書P.13～P.14） | － | ①ハードウェア及び各種ソフトウェアの設定、運用及び保守の手順、障害発生時における対応など詳細に記載した運用管理手順書及び研修資料等の書類を作成し本市に対して教育・研修等を行うこと。
88 |  |  |  | ②運用管理手順書については、ネットワーク初任者（本市職員）に対しても十分理解できる簡易版も用意すること。
89 |  |  |  | ③研修及び場所については、本市と協議すること。
90 | 運用保守・ 製品サポート | 運用保守・ 製品サポート （仕様書P.13～P.14） | － | ①ハードウェア及びソフトウェアについては、平日8時30分～17時15分の保守とする。保守時間外でも可能な限り対応を行うこと。
91 |  |  |  | ②提案する製品については、システム本番稼働後5年間保守可能な製品で提案すること。5年未満で保守が切れる製品を利用する場合は、委託事業者の責任でサポート対応可能バージョンへのアップグレード費用（ライセンスアップグレード及び作業費）を保守費用に計上すること。
92 |  |  |  | ③ソフトウェア及びハードウェアについて障害が発生した場合には、速やかに原因を特定し、復旧に必要な措置を講じ、可能な限り当日中に正常稼動ができるよう体制を確保すること。保守時間外に発生した障害については、可能な限り翌営業日の業務開始時までに正常稼働ができるよう体制を確保すること。
93 |  |  |  | ④保守体制及び保守対応時間、障害復旧時間等について、システムの冗長化含め総合的に提案すること。